围环评〔2024〕26号

- 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局关于《马铃薯淀粉加工废水中沼气回收利用技术研究与示范环境影响报告表》的批复

承德泓辉双合淀粉有限公司:

所报《马铃薯淀粉加工废水中沼气回收利用技术研究与示范环境影响报告表（以下简称《报告表》）收悉，结合中环嘉润环境科技河北有限公司出具的关于《承德泓辉双合淀粉有限公司马铃薯淀粉加工废水中沼气回收利用技术研究与示范项目环境影响报告表的评估及专家评审意见》，经审查，批复如下：

一、马铃薯淀粉加工废水中沼气回收利用技术研究与示范项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村（117度25分33.711秒，41度56分46.861秒）。总投资170万元，其中环保投资15万元。本项目新增2t/h沼气锅炉对沼气进行资源化利用；园区供热年运行时间为300天，每天8小时，本项目年运行90天，每天24小时；园区供热期间，采用2t/h沼气锅炉与园区供热相结合的方式为本公司蛋白回收、污水处理站和生活提供热源；不在园区供热期间，将采取11t/h生物质锅炉及4t/h生物质锅炉和2t/h沼气锅炉相结合的方式为本公司蛋白回收、污水处理站和生活提供热源。

- 二、项目在严格落实《报告表》中有关污染防治措施的情况下，外排污染物能够做到达标排放，环境风险和环境影响可接受，从环保角度项目可行。《报告表》依法进行了公示，公示期内未收到反对意见。本《报告表》可作为项目环境保护工程设计、建设和环境管理的依据。建设单位要严格落实《报告表》中提出的废水、噪声、废气、固废等污染防治措施，同时要做到以下几点：

- （一）落实好大气污染防治工作：施工期颗粒物排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1排放浓度限值。运营期锅炉废气经低氮燃烧器处理后由一根15m高的烟筒排放，要达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13∕5161-2020）中表1大气污染物排放限制燃气锅炉的相关标准。

- （二）落实好噪声防治工作：采取选用低噪声设备、基础减震、距离衰减、车间进行封闭等措施治理后，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定；运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（三）锅炉废水和离子冲洗废水满足承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站进水指标后，排入承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蚁蚂吐河。

- （四）落实好固废管理工作：生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一处理，废离子树脂由厂家回收。一般固体废物执行 《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 》（GB18599-2020。废润滑油、废油桶等危险废物暂存于危险废物储存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

（五）本项目总量控制指标为： COD：0.011t/a，SO2：0.069t/a，NOx：0.265t/a。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目审批后，我分局负责该项目的日常环境监督管理工作。项目落实《报告表》和上述审批意见建设完成后，依法取得排污许可证，并通过竣工环境保护验收后，方可进行正式运行。

四、《报告表》经批复后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，你单位应当依法重新报批或审核建设项目环境影响评价文件。

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

2024年12月26日

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局       2024年12月26日印