围环评〔2024〕27号

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

关于《交投晟德围场200MW风电储能项目环境

影响报告表》的批复

围场满族蒙古族自治县德恒新能源科技有限公司:

所报《交投晟德围场200MW风电储能项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合中环嘉润环境科技河北有限公司出具的关于《围场满族蒙古族自治县德恒新能源科技有限公司交投晟德围场200MW风电储能项目环境影响评价技术评估专家评审意见》，经审查，批复如下：

一、交投晟德围场200MW风电储能项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇、棋盘山镇、朝阳湾镇、龙头山镇。其中升压站位于棋盘山镇，升压站场址中心位置坐标为 E117°40′04.18″，N42°04′22.66″。项目总投资 122212.46万元，其中环保投资451万元。项目总装机容量为200MW，拟安装 32台单机容量为6.25MW的风力发电机组，每台风机就近布置一台35kV箱式升压变压器，风机发电经箱式变升压后送往风电场 220kV升压变电站，最终接入电网。

- 二、项目在严格落实《报告表》中有关污染防治措施的情况下，外排污染物能够做到达标排放，环境风险和环境影响可接受，从环保角度项目可行。《报告表》依法进行了公示，公示期内未收到反对意见。本《报告表》可作为项目环境保护工程设计、建设和环境管理的依据。建设单位要严格落实《报告表》中提出的废水、噪声、废气、固废等污染防治措施，同时要做到以下几点：

- （一）落实好大气污染防治工作：通过及时向易产生扬尘的施工场地、路面洒水，大风天增加洒水量及洒水次数。物料轻装轻卸，易起尘物料堆存采用帆布遮盖、出入车辆清洗等措施治理后，颗粒物排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1排放浓度限值。运营期食堂油烟经油烟净化器处理后经烟道排放，排放浓度执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型标准，净化设备最低去除效率执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准。污水处理站氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物排放标准值。

- （二）落实好噪声防治工作：通过合理布置、选用低噪声设备、距离衰减等措施治理后，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（三）落实好废水污染防治工作：施工期设置简易沉淀池，施工废水及生活污水经沉淀后用于泼洒抑尘。运营期食堂废水经隔油池隔油处理后排入厂区防渗化粪池，与生活污水共经化粪池处理后排入污水调节池，后经一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中水质标准后，作为厂区地面抑尘、绿化使用，不外排。

（四）落实好固废管理工作：生活垃圾收集后运往生活垃圾填埋场；少量建筑垃圾和开挖块石弃渣，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运走，同生活垃圾一并运到附近指定的垃圾填埋点。污水处理站污泥定期清掏无害化处理后用作农肥。一般固体废物执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 》（GB18599-2020）;废变压器油，产生后暂存于升压站事故油池中，立即委托有资质单位进行处理。废润滑油、废油桶、含油抹布及劳保用品、废铅酸电池暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定和要求。

- （五）落实好生态环境保护措施和环境风险防范措施。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目审批后，我分局负责该项目的日常环境监督管理工作。项目落实《报告表》和上述审批意见建设完成后，依法取得排污许可证，并通过竣工环境保护验收后，方可进行正式运行。

四、《报告表》经批复后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，你单位应当依法重新报批或审核建设项目环境影响评价文件。

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

2024年12月27日

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局       2024年12月27日印